|  | 报告编号(Report ID)： | QOBIENJI62000555Z |
| --- | --- | --- |

监 测 报 告

(地表水)

| 委托单位 | 宿州市城市管理局 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宿州市主城区黑臭水体治理水质检测 |

PONY 谱 尼 测 试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第1页，共13页 |
| --- |
| 样品类型 | 地表水 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2020-10-29~2020-10-31 | 检测日期 | 2020-10-29~2020-11-10 |
| 监测方法 | 见附表 | 监测仪器设备 | 见附表 |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 沱河 | W1 沱河进水闸 E116°56′47″ N33°39′57″ I62000555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.4 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.283 | 无黑臭 |
|  | W2 沱河进水闸下游 500m E116°57′15″ N33°39′52″ I62001555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 168 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.141 | 无黑臭 |
|  | W3沱河进水闸下游1100m E116°57′37″ N33°39′33″ I62002555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 157 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 63 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.144 | 无黑臭 |
|  | W4 沱河一号桥 E116°57′38″ N33°39′23″ I62003555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 66 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.136 | 无黑臭 |
|  | W5 沱河一号桥下游 500m E116°57′54″ N33°39′12″ I62004555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 162 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 69 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.161 | 无黑臭 |
|  | W6 西昌北路桥 E116°58′8″ N33°39′3″ I62005555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 9.4 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 178 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 1.38 | 无黑臭 |
|  | W7 汇源大道桥 E116°58′31″ N33°39′2″ I62006555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 173 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 71 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.199 | 无黑臭 |

编制人：              审核人：              批准人：              签发日期：2020年11月10日

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第2页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 沱河 | W8 汇源大道桥下游 600m E116°58′43″ N33°38′57″ I62007555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 175 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.169 | 无黑臭 |
|  | W9汇源大道桥下游1100m E116°59′4″ N33°38′52″ I62008555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 176 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 73 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.580 | 无黑臭 |
|  | W10 北园桥 E116°59′27″ N33°38′41″ I62009555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 181 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 78 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 2.76 | 无黑臭 |
|  | W11 沱河二号桥 E116°59′52″ N33°38′36″ I62010555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 160 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.249 | 无黑臭 |
|  | W12 沱河二号桥下游 600m E117°0′13″ N33°38′32″ I62011555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 168 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.172 | 无黑臭 |
|  | W13 沱河二号桥下游 1200m E117°0′35″ N33°38′29″ I62012555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 62 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.299 | 无黑臭 |
|  | W14 沱河二号桥下游 1800m E117°0′57″ N33°38′10″ I62013555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 172 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.197 | 无黑臭 |
|  | W15 沱河二号桥下游 2300m E117°1′4″ N33°37′59″ I62014555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 166 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 60 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.766 | 无黑臭 |
|  | W16 汴河东路桥 E117°1′7″ N33°37′53″ I62015555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 6.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 149 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 64 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.208 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第3页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 沱河 | W17 汴河东路桥下游 600m E117°1′15″ N33°37′33″ I62016555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 155 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 60 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.172 | 无黑臭 |
|  | W18 汴河东路桥下游 1100m E117°1′26″ N33°37′19″ I62017555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 167 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 57 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.358 | 无黑臭 |
| 火车站南北塘 | W19 火车站南塘北侧 E116°59′16″ N33°38′21″ I62018555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 151 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 40 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 1.59 | 无黑臭 |
|  | W20 火车站南塘南侧 E116°59′19″ N33°38′21″ I62019555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 163 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 43 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 1.48 | 无黑臭 |
|  | W21 火车站北塘中心 E116°59′18″ N33°28′29″ I62020555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 148 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 45 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 1.92 | 无黑臭 |
|  | W22 火车站北塘南侧 E116°59′17″ N33°28′27″ I62021555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 150 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 46 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 1.56 | 无黑臭 |
| 宿蒙大沟 | W23 迎宾大道与宿蒙路交叉路口 E116°56′50″ N33°36′46″ I62022555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 4.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 153 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 85 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.222 | 无黑臭 |
|  | W24 迎宾大道与馨云路交叉路桥 E116°57′2″ N33°36′47″ I62023555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 5.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 174 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 77 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 3.73 | 无黑臭 |
|  | W25 迎宾大道与人民路交叉路桥 E116°57′38″ N33°36′47″ I62024555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 5.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 161 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 80 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 4.07 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第4页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 宿蒙大沟 | W26 迎宾大道与淮海南路交叉路桥 E116°58′31″ N33°36′47″ I62025555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 4.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 157 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 95 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.111 | 无黑臭 |
|  | W27 宿蒙运河公园 E116°58′40″ N33°36′46″ I62026555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 5.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 163 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 85 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.130 | 无黑臭 |
| 龙河 | W28 宿怀路三八桥 E116°58′59″ N33°36′48″ I62027555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 7.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 161 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.083 | 无黑臭 |
|  | W29 迎宾大道与国际花园交叉路桥 E116°59′22″ N33°36′42″ I62028555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 7.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 167 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.094 | 无黑臭 |
|  | W30 金海大道桥 E116°59′40″ N33°36′33″ I62029555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 7.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 76 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.082 | 无黑臭 |
|  | W31 金河路桥 E116°59′48″ N33°36′25″ I62030555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 7.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 162 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 63 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.094 | 无黑臭 |
|  | W32 金海三路桥上游 300m E117°0′5″ N33°36′6″ I62031555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 8.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 62 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.088 | 无黑臭 |
|  | W33 金海三路桥 E117°0′11″ N33°36′4″ I62032555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 6.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 160 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.172 | 无黑臭 |
|  | W34 龙河迎宾桥外环路与龙河公园交叉路桥 E117°0′13″ N33°36′2″ I62033555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 7.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 172 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 62 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.161 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第5页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 环城河引河 | W35 沱河路与老鹰膀子交叉路桥 E116°58′28″ N33°39′13″ I62034555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 7.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 176 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 51(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.144 | 无黑臭 |
|  | W36 银河一路桥 E116°58′27″ N33°39′05″ I62035555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 7.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 48(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.036 | 无黑臭 |
|  | W37 银河一路桥下游 250m E116°58′27″ N33°38′51″ I62036555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 156 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 50(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.141 | 无黑臭 |
| 三八沟 | W38 拂晓大道三八沟桥上游1100m E116°57′18″ N33°38′43″ I62037555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 6.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 160 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 93 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.130 | 无黑臭 |
|  | W39 拂晓大道三八沟桥上游650m E116°56′16″ N33°39′44″ I62038555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 6.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 159 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 89 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.105 | 无黑臭 |
|  | W40 拂晓大道三八沟桥 E116°56′36″ N33°39′39″ I58639555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 6.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 162 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 92 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.138 | 无黑臭 |
|  | W41 馨云路桥 E116°57′2″ N33°39′37″ I62040555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 4.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 149 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 74 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.111 | 无黑臭 |
|  | W42 银河二路桥 E116°57′24″ N33°39′15″ I62041555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 5.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 153 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 71 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.122 | 无黑臭 |
|  | W43 银河三路桥 E116°57′33″ N33°39′3″ I62042555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 4.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 137 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 51 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.141 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第6页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 三八沟 | W44 银河一路与人民路交叉路桥 E116°57′42″ N33°38′49″ I62043555 2020-10-30 | 溶解氧，mg/L | 4.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 141 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 55 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.066 | 无黑臭 |
| 汇源大沟 | W45 皖北制药厂大门口 E116°58′27″ N33°39′59″ I62044555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 6.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 170 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.149 | 无黑臭 |
|  | W46 宿州大道与汇源大道 交叉路桥 E116°58′28″ I62045555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 163 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 60 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.174 | 无黑臭 |
|  | W47 宿州大道与汇源大道 交叉路桥下游 250m E116°58′27″ I62046555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 6.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 62 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.169 | 无黑臭 |
|  | W48 宿州大道与汇源大道交叉路桥下游 500m E116°58′27″ N33°39′34″ I62047555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.188 | 无黑臭 |
| 老沱河 | W49 金泰路 E117°1′49″ N33°35′35″ I62048555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 170 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 60 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.202 | 无黑臭 |
|  | W50 金泰二路 E117°2′16″ N33°35′26″ I62049555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 167 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 66 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.206 | 无黑臭 |
|  | W51 金泰三路 E117°2′14″ N33°35′19″ I62050555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 9.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 175 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 75(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.147 | 无黑臭 |
|  | W52 金泰四路 E117°3′7″ N33°35′13″ I62051555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 9.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 68 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.174 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第7页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 老沱河 | W53 金泰五路 E117°3′27″ N33°35′5″ I62052555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 168 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 72(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.180 | 无黑臭 |
|  | W54 金泰六路 E117°3′56″ N33°34′54″ I62053555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 9.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.144 | 无黑臭 |
| 环城河 | W55 淮海中路环城南路桥 E116°58′25″ N33°38′15″ I62054555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 159 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 52 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.138 | 无黑臭 |
|  | W56 东昌路环城南路桥 E116°58′55″ N33°38′17″ I62055555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 151 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 50 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.069 | 无黑臭 |
|  | W57 东关大街环城东路桥 E116°58′57″ N33°38′18″ I62056555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.4 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 147 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 54 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.066 | 无黑臭 |
|  | W58 胜利路环城东路桥 E116°58′56″ N33°38′24″ I62057555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 156 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 57 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.083 | 无黑臭 |
|  | W59 公园路环城东路桥 E116°58′57″ N33°38′38″ I62058555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 169 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.086 | 无黑臭 |
|  | W60 雪枫路环城北路桥 E116°58′49″ N33°38′39″ I62059555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 7.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 68 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.090 | 无黑臭 |
|  | W61 淮海中路环城北路桥 E116°58′30″ N33°38′40″ I62060555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 7.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 168 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.097 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第8页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 环城河 | W62 华地路环城北路桥 E116°58′16″ N33°38′38″ I62061555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 163 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 69 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.091 | 无黑臭 |
|  | W63 西昌北路环城北路桥 E116°58′6″ N33°38′36″ I62062555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 158 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 61 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.091 | 无黑臭 |
|  | W64 胜利路西昌北路桥 E116°58′5″ N33°38′27″ I62063555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 162 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.091 | 无黑臭 |
|  | W65 西关大街西昌北路桥 E116°58′2″ N33°38′22″ I62064555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.4 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 151 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 71 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.166 | 无黑臭 |
|  | W66 西昌南路环城南路桥 E116°58′16″ N33°38′13″ I62065555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 154 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.169 | 无黑臭 |
|  | W67 裕城桥 E116°58′16″ N33°38′13″ I62066555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 161 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.166 | 无黑臭 |
| 运粮河 | W68 顺河路桥 E116°58′27″ N33°38′9″ I62067555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 4.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 141 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 62 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.219 | 无黑臭 |
|  | W69 武夷东路汴河中路桥 E116°58′29″ N33°38′0″ I62068555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 4.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 147 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 60 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.216 | 无黑臭 |
|  | W70 武夷东路淮海路桥 E116°58′34″ N33°37′51″ I62069555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 158 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 71 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.366 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第9页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 运粮河 | W71 淮海路浍水路桥 E116°58′36″ N33°37′41″ I62070555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 153 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.224 | 无黑臭 |
|  | W72 淮海路淮河路桥 E116°58′37″ N33°37′24″ I62071555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 158 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 63 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 2.35 | 无黑臭 |
|  | W73 淮海路纺织路桥 E116°58′40″ N33°37′36″ I62072555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 164 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 75 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.277 | 无黑臭 |
|  | W74 迎宾桥 E116°58′42″ N33°36′47″ I62073555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 161 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 72 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.213 | 无黑臭 |
|  | W75 外环南路桥 E116°58′44″ N33°36′25″ I62074555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 157 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 71 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.391 | 无黑臭 |
| 三八河 | W76 银杏桥 E116°56′7″ N33°38′23″ I62075555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 152 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 61 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.327 | 无黑臭 |
|  | W77 育才路桥 E116°56′30″ N33°38′25″ I62076555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 165 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 175 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.133 | 无黑臭 |
|  | W78 拂晓大道三八河桥 E116°56′38″ N33°38′23″ I62077555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 155 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 163 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.127 | 无黑臭 |
|  | W79 馨云路桥 E116°57′2″ N33°38′24″ I62078555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 153 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 122 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.177 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第10页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 三八河 | W80 胜利路桥 E116°57′15″ N33°38′30″ I62079555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 5.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 147 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 127 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.168 | 无黑臭 |
|  | W81 人民路桥 E116°57′38″ N33°38′40″ I62080555 2020-10-31 | 溶解氧，mg/L | 6.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 156 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 85 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.119 | 无黑臭 |
| 铁路运河 | W82 淮河路港口路交叉口 E116°59′57″ N33°37′24″ I62081555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 4.8 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 131 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 64 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.158 | 无黑臭 |
|  | W83 中石化加油站 E117°0′2″ N33°37′18″ I62082555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 5.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 137 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.186 | 无黑臭 |
|  | W84 中石化加油站下游300m E117°0′9″ N33°37′9″ I62083555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 5.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 143 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.180 | 无黑臭 |
|  | W85 中石化加油站下游500m E117°0′13″ N33°37′4″ I62084555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 5.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 139 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 63 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.174 | 无黑臭 |
|  | W86 科立华化工门口小桥 E117°0′19″ N33°36′56″ I62085555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 6.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 154 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.172 | 无黑臭 |
|  | W87 科苑集团工业园门口桥 E117°0′23″ N33°36′51″ I62086555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 6.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 157 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 69 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.174 | 无黑臭 |
|  | W88 宿州中粮门口桥 E117°0′31″ N33°36′41″ I62087555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 168 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.983 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第11页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 铁路运河 | W89 宿州中粮门口桥下游 200m E117°0′36″ N33°36′36″ I62088555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.2 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 173 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 64 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.497 | 无黑臭 |
|  | W90 宿州中粮（物流门）桥 E117°0′41″ N33°36′31″ I62089555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 186 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.592 | 无黑臭 |
|  | W91 港口路宿固路加气站 E117°0′43″ N33°36′28″ I62090555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 181 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.744 | 无黑臭 |
|  | W92 港口路宿固路加气站下 游 200m E117°0′46″ N33°36′22″ I62091555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.5 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 176 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 69 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.816 | 无黑臭 |
|  | W93 外环路附近小桥 E117°1′4″ N33°36′16″ I62092555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 171 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.488 | 无黑臭 |
|  | W94 宿固路金环路交叉桥 E117°1′8″ N33°36′6″ I62093555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.7 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 179 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 70 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.561 | 无黑臭 |
|  | W95 宿固路金环路交叉桥下游300m E117°1′11″ N33°35′57″ I62094555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 182 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 75(见底) | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.288 | 无黑臭 |
|  | W96 宿固路金环路交叉桥下游 800m E117°1′45″ N33°35′44″ I62095555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 7.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 167 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 64 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.391 | 无黑臭 |
|  | W97 宿固路金泰路交叉桥 E117°1′45″ N33°35′21″ I62096555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.3 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 175 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 68 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.211 | 无黑臭 |

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z 第12页，共13页 |
| --- |
| 河流 | 样品编号/采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 特征指标判定 |
| 铁路运河 | W98 宿固路金泰二路交叉桥 E117°2′8″ N33°34′57″ I62097555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.9 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 185 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 65 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.286 | 无黑臭 |
|  | W99 宿固路金泰二路交叉桥下游 900m E117°2′38″ N33°34′57″ I62098555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.6 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 177 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 63 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.186 | 无黑臭 |
|  | W100 宿固路金泰五路交叉桥E117°36′5″ N33°33′53″ I62099555 2020-10-29 | 溶解氧，mg/L | 8.1 | 无黑臭 |
|  |  | 氧化还原点位，mV | 173 | 无黑臭 |
|  |  | 透明度，cm | 67 | 无黑臭 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 0.202 | 无黑臭 |

————本页以下空白————

监 测 报 告

| 报告编号：QOBIENJI62000555Z | 第13页，共13页 |
| --- | --- |
| 附表1 监测项目、方法标准、仪器设备及检出限 |
| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | 0.1 mg/L |
| 氧化还原点位 | 电位测定法 | SL 94-1994 | —— |
| 透明度 | 圆盘法 | SL 87-1994 | —— |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |

附表2  城市黑臭水体污染程度分级标准

| 特征指标 | 单位 | 轻度黑臭 | 重度黑臭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 | mg/L | 0.2~2.0 | ＜0.2 |
| 氧化还原点位 | mV | -200~50 | ＜-200 |
| 透明度 | cm | 25~10* | ＜10* |
| 氨氮 | mg/L | 8.0~15 | ＞15 |

注：*水深不足25cm时，该指标按水深的40%取值

————以下空白———